VOCE DI CAPITOLATO

# Fornitura di CANALETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO a SEZIONE  RETTANGOLARE dim. int. Cm …. x …….x…sp.  con sezione totale liquida pari a mq ……., in elementi della lunghezza utile di ml 5.00, con giunto a mezzo spessore, confezionate con calcestruzzo Rck 40 N/mm2 (C32/40), dimensionate secondo D.M. 14.01.08 con acciaio tipo B450C;

L’azienda fornitrice delle canalette dovrà essere certificata secondo norma UNI EN ISO 9001:08.