VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di PROLUNGA per allacciamento acquedotto in calcestruzzo armato vibrato Rck 40 N/mmq (C32/40), di dimensioni interne di cm 120 x 60, altezza utile di cm 70, spessore delle pareti di cm 8, convenientemente armato con acciaio B450C per sopportare i carichi esterni di 1° categoria.